- 準備工具:

- 小一字起

- AC插頭電線

- 16AWG (或1.25mm) 電線長度60CM

- 24AWG(或0.5mm)電線長度100CM

- 電氣絕緣膠帶一捲

- 電烙鐵一支

- 焊錫20CM

- 電源插頭3PIN轉接2PIN.

- 斜口鉗

- 數位電錶(非必要,若有可攜帶)

- 端子的螺絲鎖緊後,用手拉一拉確認無鬆脫,以免掉落.

- 配線方式可參考下圖,配線花費時間大約1.5小時完成.若無接線能力可請同學互相幫忙焊接,或請助教幫忙確認,特別是AC 110V INPUT的部分很危險.

參考一:

https://www.youtube.com/watch?v=74gKMTsHmYY

配線實照: